## Slide 1: Smart Grids
Das Netz der Zukunft – Herausforderung für die Energiewende
11. September 2025

## Slide 2: E.DIS: Vom Verteil- zum Erzeugernetz Vorreiterregion der Energiewende
DS
Beeskow
Fürstenwalde/Spree
Neubukow
Plummendorf
Bergen
Wolgast
Jüterbog
Malchin
Röbel
Altentreptow
Torgelow
Prenzlau
Angermünde
Bad Freienwalde
Gransee
Neustadt/Dosse
Rathenow
Heiligengrabe
Falkensee
Derwitz
Bad Belzig
Teltow
Neuenhagen
Seelow
Königs Wusterhausen
Demmin
Potsdam
Schwerin
Eberswalde
Frankfurt (Oder)
Brandenburg a. d. H.
Blankenfelde
Hohen Neuendorf
Neuruppin
Rostock
Bentwisch
Friedland
Upahl
Stralsund
Strasburg
Netzgebiet/Deutschland
Fläche 10 %
Bevölkerung 2,5 %
Onshore-Leistung 12 %
Max. Verbrauchslast 2,5 GW
Installierte EE-Leistung 16,5 GW
Prognose 2033
Max. Verbrauchslast 5,4 GW
Installierte EE-Leistung 45 GW
Rückspeisung/Bezug
Übertragungsnetz (Arbeit) 11:1
Bundesranking NNE Haushalt/Strom
Brandenburg 10.
Meckl.-Vorpommern 11.

## Slide 3: Sorgt für Wachstum
Wachstum braucht Energie – und einen verlässlichen Partner, der sie punktgenau dort verfügbar macht, wo sie benötigt wird.
Umsatz |  | 3,6 Mrd. EUR
Mitarbeiter E.DIS davon Auszubildende |  | 2 051 212
Investitionen |  | 293 Mio. EUR
Netzkunden |  | 1,5 Mio.
Netzabsatz Strom / Gas |  | 12,5 / 3,4 TWh
Stromnetz (Nieder- , Mittel- und Hochspannung) |  | 83 000 km*
… davon Hochspannung |  | 5 800 km*
Gasnetz (Hoch- und Niederdruck) |  | 5 100 km
Einwohner Netzgebiet |  | 2,3 Mio.
31.12.2024; Werte gerundet, * Werte zum 31.12.2023

## Slide 4: Bringt mehr Spannung in Ihr Leben
e-dis.de/karriere
Stand: 31.12.2023
3.076
  Beschäftigte in
  E.DIS- und Tochtergesellschaften in der Region
2.051
  Beschäftigte
  (mit Auszubildenden)
212
  Auszubildende insgesamt

## Slide 5: Verteilnetz-betreiber
Die Aufgaben der
verschiedenen Netzebenen
50Hertz
TenneT
Amprion
Transnet BW
E.DIS

## Slide 6: Energiesystem im Wandel
Gestern
Heute
Speicher
Sektorenkopplung
Smart Meter
Wärmepumpe
E-mobility
Digitalisierung
Erneuerbare Energien
Verbrauch
Das Energienetz der Zukunft ist deutlich komplexer und vernetzter.
Beobachtbarkeit und Steuerbarkeit wird in allen Spannungsebenen benötigt.

## Slide 7: —Leo Birnbaum, CEO E.ON (24.07.2025; Focus)
„Das System ist sehr komplex geworden. Wir müssen viel mehr kontrollieren als in der Vergangenheit, als die Elektrizität im Prinzip nur in eine Richtung geflossen ist. Die Situation ist heute radikal anders: Ein paar hundert Kraftwerke verwandeln sich in Millionen von Verbindungspunkten.”

## Slide 8: Smart, digital, automatisiert: Lösungen für das Verteilnetz
Netzausbau
Modernste Anlagen und neueste Technik
1
3
DigiONS & Retrofits
Smarte & verknüpfte Netz-punkte; Daten in Echtzeit
2
Smart Meter
Das eigene Heim als Teil des Netzes der Zukunft

## Slide 9: Und was heißt das für das Netz der Zukunft?
Smartifizierung wird ein Muss angesichts der Komplexität.
Erhöhung der Sichtbarkeit unterer Spannungsebenen. Auch, was Unter-stützung und Fehler-behebung betrifft.
Und am Ende somit um mehr Effizienz und Kostenbegrenzung.
Bauen, bauen, bauen. Das Netz muss ausreichend Kapazität haben.

## Slide 10
“Trafo” übersetzt Mittelspannung und Niederspannung
Datenerfassung und -über-mittlung aus Netz in Echtzeit
Ausgestattet mit einfacher Fernmesstechnik
Bestehende Anlagen
Neuanlagen modernster Art
Modernisierte Anlagen
Ortsnetzstation “normal”
DigiONS (digitale Ortsnetzstation)
Retrofit
Modernisierung der “kleinen Netze”
Mittel- und Niederspannung besser verstehen und analysieren
1
2
3

## Slide 11
Regeln zwischen Mittelspannung und Niederspannung
Analysieren mit Smarten Sensoren permanent den Strombedarf
Standardisiert in Größe / Bauweise / Ausstattung
E.ON-weit 5.000 weitere pro Jahr
Digitale Ortsnetzstation „DigiONS“
„DigiONS sind die optimale Kombination aus Kupfer und Gehirn.“

## Slide 12
> 1.100 DigiONS installiert
> 1.200 Retrofit- Lösungen
18.000 Ortsnetz-stationen
Ein paar Zahlen zum E.DIS Smart Grid

## Slide 13: Smart Meter integrieren das Zuhause aktiv ins Netz
Auch: Intelligentes Messsystem
Digitaler Zähler + Kommunikationsmodul (Smart Meter Gateway)
Voraussetzung für Regelung nach § 14a EnWG
Voraussetzung für dynamische Stromtarife, effizientes Energiemanagement
Der digitale Stromzähler sendet Energieverbrauch in Echtzeit. Ermöglicht detaillierte Einblicke in Verbrauch und Einsparpotenziale.

## Slide 14
Rolle der Batteriespeicher
1
Anschlussregeln
2
Synchronisierung
3
(IT-)Cybersicherheit
4
…
5
Es gibt noch viel viel mehr…

## Slide 15
Ordnung ins System bringen. Stromnetz heute heißt Millionen von Verknüpfungen. Alles läuft dezentral. Produktion und Abnahme. Windstrom muss von Norddeutschland nach Süden. Wer orchestriert das alles? In MV und BB: Wir als E.DIS!

## Slide 16: Wir investieren – konventionell und digital

## Slide 17: Herzlichen Dank